Exercice 2012

RAPPORT RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE

DU SIVU de l’Agglomération Rethéloise

Présenté conformément à l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

SOMMAIRE

Page n°

- Caractérisation technique du service								1

  - Présentation du territoire desservi							1

  - Mission du délégataire									2

  - Estimation de la population desservie (D101.1)						2

  - Nombre d’abonnés									2

  - Volume facturé										2

  - Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)			3

  - Linéaire de réseaux de collecte 							3

  - Ouvrages d'épuration des eaux usées							3

  - Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)				5

    - Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration			5

    - Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration			5

- Tarification de l’assainissement et recettes du service					5

  - Modalités de tarification								5

  - Recettes										7

- Indicateurs de performances									9

  - Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)			9

  - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2)		9

  - Conformité de la collecte des effluents (P203.3)					10

  - Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	10

  - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)			11

  - Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)	11

  - Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)		12

  - Points noirs du réseau de collecte (P252.2)						12

  - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)			13

  - Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)			14

  - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).				14

  - Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)				16

  - Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)			16

  - Taux de réclamations (P258.1)								17

- Financement des investissements								17

  - Montants financiers									17

  - Etat de la dette du service								17

  - Amortissements									18

  - Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer

la qualité du  service  à l'usager et les performances

environnementales du service et montants prévisionnels des travaux			18

  - Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés

par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice				18

- Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau		19

  - Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0).		19

  - Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 			19

- Tableau récapitulatif des indicateurs								20

- Caractérisation technique du service

  - Présentation du territoire desservi

Le rapport concerne le syndicat intercommunal à vocation unique assainissement collectif de l’agglomération rethéloise. Le service assainissement du syndicat est géré par la société VEOLIA par délégation de service public de type affermage.

Le syndicat concerne la ville de Rethel et les communes de Barby et Sault Les Rethel. Le contrat de délégation de service public par affermage à la société VEOLIA a été signé pour une période allant du 1er juillet 2011 au 30/01/2023. Aucun avenant n’a été signé sur l’exercice 2012.

| Les Compétences du service | Oui/non |
| --- | --- |
| Collecte | Oui |
| Transport | Oui |
| Dépollution | Oui |
| Contrôle de raccordement | Oui |
| Elimination des boues produites | Oui |
| Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | Non |
| Les travaux de suppression ou d’obturation des fosses | non |

|  | Oui /Non | Date d’approbation |
| --- | --- | --- |
| Existence d’une CCSPL | Non |  |
| Existence d’un zonage | Oui | 8 janvier 2007 |
| Existence d’un règlement de service | Oui | 1er janvier 2011 |

  - Mission du délégataire

La société VEOLIA a pour devoir: curage, contrôles des installations intérieures, dépollution, gestion clientèle, refoulement, relèvement, traitement ou/et évacuation des boues, auto surveillance, métrologie, branchements, collecte des eaux usées…

  - Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. Le service public d’assainissement collectif dessert 10 393 habitants au 31/12/2012 (10 465 au 31/12/2011).

  - Nombre d’abonnés.

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la  pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. Le service public d’assainissement collectif dessert 3062 abonnés au 31/12/2012 (3048 au 31/12/2011).

La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/2011 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2012 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2012 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2012 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rethel | 2 362 | 2434 | 2 | 2436 | 3.1% |
| Sault les Rethel | 624 | 626 | 0 | 626 | 0.3% |
| Barby |  |  |  |  | 0 |
| Total | 2986 | 3060 | 2 | 3062 | 2.5% |

  - Volumes facturés.

|  | Volumes facturés durant l'exercice 2011 en m3 | Volumes facturés durant l'exercice 2012 en m3 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonnés domestiques (*) | 514 407 | 620 854 | 20.7 % |
| Abonnés non domestiques | (non transmis par le délégataire) | (non transmis par le délégataire) |  |
| Total des volumes facturés aux abonnés | 514 407 | 620 854 | 20.7% |

(*) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre  de  la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

  - Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique au 31/12/2012 : 2 (2 au 31/12/2011).

| Type d’engagement | Tiers engagé | Objet |
| --- | --- | --- |
| Déversement effluent | SOREDEX | Abattoir |
| Déversement effluent | MARTIN GULLEMIN | CSD MARTIN GUILLEMIN |
| Déversement effluent | FOIRAIL | Marché aux bestiaux |

  - Linéaire de réseaux de collecte

Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 7.7  Kms de réseau séparatif d'eaux usées ;

- 52 .2 km de réseau unitaire ;

- 2.9 kms de canalisation de refoulement.

Soit un linéaire de collecte total de 62.8 km au 31/12/2012 (62.7km au 31/12/2011]).

9 ouvrages (7 déversoirs d’orages et 2 trop pleins de poste de refoulement) permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie sur le réseau de collecte.

  - Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère une station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées de la ville de Rethel, Sault les Rethel.

STEU: Usine de dépollution de Rethel

Code Sandre de la station : 030836201000

| Caractéristiques générales |
| --- |
| Type de traitement | Station d’épuration aération prolongé |
| Commune d’implantation | Rethel |
| Lieu-dit | La Grande de la Terre de la Prée |
| Capacité nominale STEU en EH (1) | 20 000 équivalents habitants |
| Nombre d’abonnés raccordés | 3 062 |
| Nombre d’habitants raccordés | 10 393 |
| Débit de référence journalier admissible en m3/j | 5 900 m3/j |
| Prescriptions de rejet |
| Soumise à autorisation en date du | 8 juin 2007 |
| Milieu récepteur du rejet | La rivière l’Aisne |
| Polluant autorisé | Concentration au point de rejet (mg/l) | Rendement en (%) |
| DBO5 | 22.2 mg/l | 99.37 |
| DCO | 1.9 mg/l | 97.50 |
| MES | 5.4 mg/l | 98.82 |
| NGL | 3.98 mg/l | 94.29 |
| NTK | Non renseigné par le délégataire | Non renseigné par le délégataire |
| pH | Non renseigné par le délégataire | Non renseigné par le délégataire |
| NH4+ | Non renseigné par le délégataire | Non renseigné par le délégataire |
| Pt | 0.3 mg/l | 96.31 |
| Charges reçues par l’ouvrage |
| Date du bilan | DBO5 | DCO | MES | NGL | Pt |
|  | Conc mg/l | Conc mg/l | Conc mg/l | Conc mg/l | Conc mg/l |
| Janvier | 357.9 | 739.5 | 316 | 72.7 | 6.2 |
| Février | 500 | 1276.2 | 645 | 99.7 | 18.4 |
| Mars | 172.9 | 902.1 | 483 | 35.5 | 4.3 |
| Avril | 170.9 | 722.9 | 615 | 34.7 | 5.6 |
| Mai | 445.9 | 1172.4 | 501.9 | 95.8 | 10 |
| Juin | 122.9 | 436.2 | 362.9 | 32.1 | 4 |
| Juillet | 303.2 | 855.9 | 427 | 76.2 | 7.8 |
| Aout | 381.7 | 1185.1 | 1037.9 | 74.3 | 9.4 |
| Septembre | 329.8 | 1227.1 | 499 | 105 | 11.6 |
| Octobre | 657 | 697.7 | 244.7 | 170.8 | 19 |
| Novembre | 287.1 | 813.3 | 360.4 | 69.3 | 7.3 |
| Décembre | 245 | 585.1 | 321.2 | 56.1 | 6.6 |

(1)-EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration,  basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

(2)-en tonnes de Matière Sèche (tMS)

  - Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

    - Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration

|  | Boues produites brutes | Boues évacuées à 33% de siccité entre le 1er janvier et le 31 décembre en t MS en 2012 |
| --- | --- | --- |
| En Transit | 374 | 211.2 |
| En valorisation agricole | 644 | 122.7 |
| Total des boues évacuées | 1018 | 33.9 |

- Tarification de l’assainissement et recettes du service

  - Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de  l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2012 et 01/01/2013 sont les suivants :

| Désignation | Unité | Au 01/01/2012 |
| --- | --- | --- |
| Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisation de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l’ensemble des dossiers et des documents d’exécution, établissement des plans de recollement | Forfait | 100 € HT |
| Piquage sur collecteur principal au moyen d’un té de ou d’une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite | Unité | 312 € HT |
| Fourniture et mise en place d’un regard de branchement à passage direct, y compris la rehausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes à 1/8° maximum nécessaires et le départ bouchonné vers particulier sur 1ml. | Unité | 380 € HT |
| Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adapté compacté et réfection définitive | ml |  |
| En terrain empierré ou non revêtu |  | 75 € HT |
| Sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche |  | 81 € HT |
| Sous chaussée ou trottoir revêtu d’enrobé |  | 123 € HT |
| Fourniture et pose de canalisation PVC, DN 160 mm, série CR8 | ml | 25 € HT |
| Plus-value pour rocher compact nécessitant l’utilisation du marteau pneumatique ou du BRH | Forfait | 65 € HT |
| Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25m3/h | Forfait | 25 € HT |

|  | Tarif au 1/01/2012 | Tarif au 01/01/2013 |
| --- | --- | --- |
| Part Syndicale |
| Au m3 | 1.0134 | 1.0134 |
| Pour 120 m 3 | 121.61 | 121.61 |
| Part du délégataire |
| Au m3 | 0.6311 | 0.6625 |
| Pour 120 m3 | 75.73 | 79.50 |
| Organismes publics |
| Au m3 | 0.30 | 0.30 |
| Modernisation du réseau de collecte pour 120 m3 | 36 | 36 |
| Total HT | 233.34 | 237.11 |
| Taxes et redevances |  |  |
| TVA | 16.33 | 16.60 |
| Total TTC | 249.67 | 253.71 |
| Prix TTC du service au m3 pour 120m3 | 2.08 | 2.11 |

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

- Délibération du 1/06/2011 effective à compter du 01/07/2011 fixant les tarifs du service d’assainissement collectif.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs  (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

- «  en attente de réponse de la société VEOLIA »

  - Recettes

Recettes de la collectivité :

| Type de recette | Exercice 2011 en € | Exercice 2012 en € | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Recette d’exploitation |  |  |  |
| Vente de produits fabriqués, prestation de services, marchandises,… | 563 411.37 | 496 845.31 | -11.8 |
| Subventions d’exploitation | 28 406.00 | 4 781 | -83.2 |
| Opération d’ordre de transferts entre sections | 100 981 | 100 981 | 0 |
| Report de l’exercice 2011 |  | 1 509 445.94 |  |
| Total des recettes d’exploitation | 692 798.37 | 2 112 053.25 | 204.9 |
| Recette d’investissement |  |  |  |
| Subvention d’investissement | 238 729 | 69 147 | -71.04 |
| Emprunts et dettes assimilées | 207 660 | 181 296 | -12.7 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 25 223 |  |  |
| Autres immobilisations financières | 99 909.64 |  |  |
| Opération d’ordre de transferts entre sections | 412 458.90 | 386 400.02 | -6.32 |
| Reste à réaliser | 3 465 000 | 3 345 000 | -3.5 |
| Total des recettes d’investissement | 4 448 980.54 | 3 981 843.02 | -10.5 |
| Total des recettes | 5 141 778.91 | 6 093 896.27 | 18.5 |

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation) :

| Libelle | Exercice 2011 | Exercice 2012 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Recette liées à la facturation du service | 508 593 | 381 953 | -24.9 |
| Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur consommations) | 508 058 | 345 452 |  |
| Dont variation de la part estimée sur consommations | 535 | 36 500 |  |
| Dotation au fonds contractuels | 5046 | 8006 | 58.7 |
| Dont produits au titre de l’année (hors estimations sur consommations) | 5046 | 8006 |  |
| Dont variation de la part estimée sur consommations |  |  |  |
| Exploitation du service | 513 638 | 389 959 | -24.1 |
| Produits : part de la collectivité contractante | 558 759 | 653 409 | 16.9 |
| Dont produits au titre de l’année (hors estimations sur consommations) | 544 588 | 504 770 |  |
| Dont variation de la part estimée sur consommations | 14 172 | 148 639 |  |
| Redevance modernisation réseau | 150 053 | 175 176 | 16.7 |
| Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur consommations) | 142 595 | 131 834 | -7.6 |
| Dont variation de la part estimée sur consommations | 7 758 | 43 342 | 458.7 |
| Collectivités et autres organismes publics | 709 113 | 828 585 | 16.9 |
| Produits des travaux attribués à titre exclusif | 1 476 | 10 430 | NS |
| Produits accessoires | 879 | 872 | -0.75 |

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2012 : 819 150 € (670 408€ au 31/12/2011).

- Indicateurs de performance

  - Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2012, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de [P201.1] %.

« Le nombre d'habitant du zonage d’assainissement n’est pas connu »

  - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

| 0 | pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte |  |
| 20 | mise à jour du plan au moins annuelle |  |
| Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : |
| + 10 | informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose) |  |
| + 10 | existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations |  |
| + 10 | localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs, ...) |  |
| + 10 | dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards de visite) |  |
| + 10 | définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau |  |
| + 10 | localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement) |  |
| + 10 | existence d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé et estimatif sur 3 ans) |  |
| + 10 | mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement des canalisations |  |

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 30 pour l’exercice 2012 (30 pour l’année 2011).

  - Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte  (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

|  | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l’exercice 2012 | Conformité exercice 2011 0 ou 100 | Conformité exercice 2012 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de Rethel | 1200 |  |  |

Pour l’exercice 2012, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est de [P203.3] ([P203.3] N-1 en 2011).

« Non transmis par la Police de l’Eau »

  - Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH).

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2012 | Conformité exercice 2011 0 ou 100 | Conformité exercice 2012 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de Rethel | 1200 |  |  |

Pour l'exercice 2012 ; l'indice global de conformité des équipements des STEU est de       ([P204.3]N-1 en 2011) « Non transmis par la Police de l’Eau »

  - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement  des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j Exercice 2012 | Conformité exercice 2011 0 ou 100 | Conformité exercice 2012 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEU de Rethel | 1200 |  |  |

Pour  l'exercice  2012, l'indice  global de conformité  de la performance des ouvrages d'épuration est de  ([P205.3] N-1 en 2011). « Non transmis par la Police de l’Eau »

  - Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectuée conformément à la réglementation en vigueur ;

- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

| Filières mises en œuvre | T MS |
| --- | --- |
| Valorisation agricole | Conforme | 211.2 |
|  | Non conforme |  |
| Transit | Conforme | 122.7 |
|  | Non conforme |  |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |  | 333.9 |

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2012, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de 100% en 2012 (100% en 2011).

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). « Le SIVU n’a pas de CCSPL mais les indices ont été fournis par le délégataire »

  - Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par  l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service  dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

Durant l’exercice 2012, aucunes demandes d’indemnisation n’ont été déposées en vue d'un dédommagement.

Pour l'exercice 2012,  le taux de débordement des effluents est de 0 unités  pour 1000 habitants. (0,00 u/1000 en 2011).

  - Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive  ou  curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et   – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l’exercice 2012: 0/100km

Pour l'exercice 2012, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau. (0 en 2011).

  - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport. Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur  totale  du  réseau.  Le  linéaire  renouvelé  inclut  les  sections  de  réseaux  remplacées  à  l’identique  ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml) | 57 578 | 60 086 | 61 065 | 62 821 | 62 821 |
| Linéaire de canalisations renouvelées | 0 | 2508 | 979 | 1756 | 0 |

Au cours des 5 derniers exercices, 5.24 km de linéaire de réseau ont été créés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 1.7%.

Pour l'exercice 2012, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 1.6 % (1.7% en 2011).

  - Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de  l'auto-surveillance  qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance  établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

Pour l'exercice 2012, les indicateurs de la STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

|  | Nombre de bilans réalisés exercice 2012 | Nombre de bilans conformes exercice 2012 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2011 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STEU de Rethel | 23 | 23 | 100 | 100 |

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2012, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration  est de 100 (100 en 2011).

  - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

| L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est. | Exercice 2011 | Exercice 2012 |
| --- | --- | --- |
| 20 | identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs |  |  |
| 10 | évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel |  |  |
| 20 | enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance |  |  |
| 30 | mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages) |  |  |
| Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus |
| +10 | rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté |  |  |
| +10 | connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets |  |  |
| Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs |
| +10 | évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total |  |  |
| Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes |
| +10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage |  |  |

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est [P255.3] ([P255.3] N-1 en 2011). « Pas d’information du délégataire sur ce point. »

  - Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités  prescrites par l'instruction comptable M49).

|  | Exercice 2011 | Exercice 2012 |
| --- | --- | --- |
| Encours de la dette en € | 4 894 812.17 | 4 668 248.2 |
| Epargne brute annuelle en € | 3 588 561.60 | 3 335 845.63 |
| Durée d’extinction de la dette en années | 1.36 | 1.4 |

  - Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit.  Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). Toute facture impayée au 31/12/2012 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

|  | Exercice 2011 | Exercice 2012 |
| --- | --- | --- |
| Montant d'impayés en € au titre de l'année 2011 tel que connu au 31/12/2012 | Non fourni par le délégataire | Non fourni par le délégataire |
| Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l’année 2011 | Non fourni par le délégataire | Non fourni par le délégataire |
| Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement 2011 |  | 0.33% |

«  Chiffre non fourni par le délégataire »

  - Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau  de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations  reçues : oui

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 0

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0.

Pour l'exercice 2012, le taux de réclamations est de 0 pour 1000 abonnés (0 en 2011).

- Financement des investissements

  - Montants financiers

|  | Exercice 2011 | Exercice 2012 |
| --- | --- | --- |
| Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 325 884.13 | 720 |
| Montants des subventions en € | 238 729 | 69 947 |
| Montants des contributions du budget générales en € | 3 465 000 | 3 345 000 |

  - Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2012 fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | Exercice 2011 | Exercice 2012 |
| --- | --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre 2012 (montant restant dû en €) | 4 140 741.38 | 4 668 248.2 |
| Montant remboursé durant l’exercice en € | en capital | 159 258.62 | 226 563.97 |
|  | en intérêts | 160 239.5 | 219 749.15 |

  - Amortissements

Pour l'exercice 2012 ;  la dotation aux amortissements a été de 386 400.02€ (412 458.90€ en 2011).

  - Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du  service  à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l’année précédente en € |
| --- | --- | --- |
| Travaux de renouvellement prévus en 2013 pour déterminer l’origine des filasses au niveau des rampes d’aération | Cout non spécifié | Cout non spécifié |

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
| --- | --- | --- |
| Remplacement de membranes déchirées sur la station d’épuration. | Cout non spécifié | Cout non spécifié |
| Remplacement futur de canalisation de collecte des eaux usées sur Route de Reims, route de Perthes et de Gingembre | Cout non spécifié | Cout non spécifié |
| Remplacement des éléments suivants : tuyau obstrué par le lait de chaux ; clapet (corps oxydé par le chlorure ferrique) ; contacteur puissance LC1D09E7 pièces PVC diverses ; filtre entrée cuve lavage filtre ; sonde redox ; transmetteur du débitmètre recirculation. | Cout non spécifié | Cout non spécifié |

- Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau

  - Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0).

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de  l'action sociale et des familles  (Fonds de  Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,

- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée  délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2012, le service a reçu aucunes demandes d’abandon de créances et en a accordées aucunes.

  - Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mise en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code  général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire | Montant en € |
| --- | --- |
| (pas d’opération de coopération décentralisée) | (pas d’opération de coopération décentralisée) |
| (pas d’opération de coopération décentralisée) | (pas d’opération de coopération décentralisée) |

- Tableau récapitulatif des indicateurs

|  |  | Exercice 2011 | Exercice 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif. |  | 10 393 |  |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées |  | Donnée indisponible |  |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration |  | Donnée indisponible |  |
| D204.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 |  | 2.11 euros/m3 |  |
| Indicateurs de performance |  |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées |  | Donnée indisponible |  |
| P202.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées |  | 30 |  |
| P203.0 | Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration |  | 339 t MS |  |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  | Donnée indisponible |  |
| P204.3 | Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  | Donnée indisponible |  |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  | 100 |  |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation |  | 100% |  |
| P207.0 | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité |  | Donnée indisponible |  |
| P251.1 | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers |  | 0.00 u/1000 habitants |  |
| P252.2 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau |  | u/100km |  |
| P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées |  | Donnée indisponible |  |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau |  | 100% |  |
| P255.3 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées |  | Donnée indisponible |  |
| P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité |  | Donnée indisponible |  |
| P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente |  | 0.33% |  |
| P258.1 | Taux de réclamations |  | 0.00 u/1000 habitants |  |