Syndicat des Eaux

de la Cléry et du Betz

Rapport annuel

sur le Prix et la Qualité du

Service public de l’eau potable

Exercice 2014

Service Production

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	3

1.1.	Présentation du territoire desservi	3

1.2.	Mode de gestion du service	4

1.3.	Estimation de la population desservie (D101.1)	4

1.4.	Eaux brutes	4

1.4.1.	Prélèvement sur les ressources en eau	4

1.5.2.	Achats d’eaux brutes	4

1.5.	Eaux traitées	5

1.5.1.	Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2014	5

1.5.2.	Production	5

1.5.3.     Autres volumes…………………………………………………………………………..….6

2.	Indicateurs de performance	7

2.1.	Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)	7

2.2.	Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)	7

3.	Financement des investissements	9

3.1.	État de la dette du service	9

3.2.	Amortissements	9

4.	Tableau récapitulatif des indicateurs	10

1.	Caractérisation technique du service

1.1.	Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal

intercommunal

·	Nom de la collectivité : Syndicat des Eaux de la Cléry et du Betz

·	Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : SIVU

·	Compétences liées au service :

|  | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Production |  |  |
| Protection du point de prélèvement (1) |  |  |
| Traitement (1) |  |  |
| Transfert |  |  |
| Stockage (1) |  |  |
| Distribution |  |  |

(1)	A compléter

·	Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : BAZOCHES-SUR-LE-BETZ, CHANTECOQ, CHEVANNES, CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON, CHUELLES, COURTEMAUX, ERVAUVILLE, FOUCHEROLLES, GRISELLES, LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE, LA SELLE-EN-HERMOY, LA SELLE-SUR-LE-BIED, LE BIGNON-MIRABEAU, LOUZOUER, MERINVILLE, PERS-EN-GATINAIS, ROSOY-LE-VIEIL, SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS, SAINT-LOUP-DE-GONOIS, THORAILLES

·	Existence d’une CCSPL 	  Oui                                                         Non

·	Existence d’un schéma de distribution 	  Oui, date d’approbation** Approbation en assemblée délibérante : …………..   Non

au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

·	Existence d’un règlement de service 	  Oui, date d’approbation* : …………..   Non

1.2.	Mode de gestion du service

Le service est exploité en

délégation de service public : affermage

Nature du contrat :

·	Nom du prestataire : Société SAUR

·	Date de début de contrat : 9 juin 2009

·	Date de fin de contrat initial : 8 juin 2015

·	Durée du contrat : 6 ans

·	Nature exacte de la mission du prestataire : Exploitation et entretien des captages, pompages d’exhaure, de la station de traitement des eaux, des pompages de refoulement et du réseau de télésurveillance et de téléalarme de la station de Production des Trois Fontaines à SAINT LOUP DE GONOIS.

1.3.	Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d’eau potable dessert 9 808 habitants au 31/12/2014 (9 808 au 31/12/2013).

1.4.	Eaux brutes

1.4.1.	Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d’eau potable prélève 983 117 m3 pour l’exercice 2014 (904 800 pour l’exercice 2013).

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100 %.

1.5.	Eaux traitées

1.5.1.	Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2014

Production (V1)

983 117 m3

Importations (V2)

0 m3

Exportations (V3)

0 m3

Volume mis en distribution (V4)

983 117 m3

Pertes (V5)

____ m3

Consommation sans comptage estimée (V8)

14 339 m3

Volume de service (V9)

74 466 m3

Volume consommé autorisé (V6)

983 117 m3

Consommations comptabilisées (V7)

894 312 m3

Production (V1)

983 117 m3

Importations (V2)

0 m3

Exportations (V3)

0 m3

Volume mis en distribution (V4)

983 117 m3

Pertes (V5)

____ m3

Consommation sans comptage estimée (V8)

14 339 m3

Volume de service (V9)

74 466 m3

Volume consommé autorisé (V6)

983 117 m3

Consommations comptabilisées (V7)

894 312 m3

1.5.2.	Production

Le service a une station de traitement.

| Nom de la station de traitement | Type de traitement (cf. annexe) |
| --- | --- |
| Station de traitement des Trois Fontaines à SAINT LOUP DE GONOIS | BIONITRACYCLE 300 m3/h |

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

| Ressource | Volume produit durant l’exercice 2013 en m3 | Volume produit durant l’exercice 2014 en m3 | Variation des volumes produits en % | Indice de protection de la ressource exercice 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Captage F1 | 452 400 | 491 559 | 8,7% | 60 |
| Captage F2 | 452 400 | 491 558 | 8,7% | 50 |
| Total du volume produit (V1) | 904 800 | 983 117 | 8,7% | 55 |

1.5.3.	Autres volumes

|  | Exercice 2013 en m3/an | Exercice 2014 en m3/an | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume consommation sans comptage (V8) | 0 | 14 339 |  |
| Volume de service (V9) | 9 223 | 74 466 |  |

2013).

2.	Indicateurs de performance

2.1.	Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2013 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2013 | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2014 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microbiologie | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Paramètres physico-chimiques | 6 | 2 | 6 | 0 |

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.

| Analyses | Taux de conformité exercice 2013 | Taux de conformité exercice 2014 |
| --- | --- | --- |
| Microbiologie (P101.1) | 100% | 100% |
| Paramètres physico-chimiques (P102.1) | 66,7% | 100% |

2.2.	Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

| 0% | Aucune action de protection |
| --- | --- |
| 20% | Études environnementales et hydrogéologiques en cours |
| 40% | Avis de l'hydrogéologue rendu |
| 50% | Dossier déposé en préfecture |
| 60% | Arrêté préfectoral |
| 80% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) |
| 100% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application |

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2014, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 55% (55% en 2013).

3.	Financement des investissements

3.1.	État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | Exercice 2013 | Exercice 2014 |
| --- | --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | 50 985,22 | 28 796,86 |
| Montant remboursé durant l’exercice en € | en capital | 21 460,35 | 22 188,36 |
|  | en intérêts | 2 159,21 | 1 431,20 |

3.2.	Amortissements

Pour l'année 2014, la dotation aux amortissements a été de 83 277,01 € (79 485,51 € en 2013).

4.	Tableau récapitulatif des indicateurs

|  |  | Exercice 2013 | Exercice 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicateurs descriptifs des services |  |  |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 9 808 | 9 808 |
|  | Indicateurs de performance |  |  |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 100% | 100% |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 66,7% | 100% |
| P108.3 | Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau | 55% | 55% |