COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE GALIBIER

Rapport annuel

sur le Prix et la Qualité du Service

public de l’assainissement collectif

Exercice 2016

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	3

1.1.	Présentation du territoire desservi	3

1.2.	Mode de gestion du service	3

1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)	4

1.4.	Nombre d’abonnés	4

1.5.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	4

1.6.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert	5

1.7.	Ouvrages d'épuration des eaux usées	6

1.8.	Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)	7

1.8.1.	Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration	7

1.8.2.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration	7

2.	Indicateurs de performance	8

2.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	8

2.2.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)	8

2.3.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	9

2.4.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)	9

2.5.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)	10

3.	Financement des investissements	11

3.1.	Montants financiers	11

3.2.	Etat de la dette du service	11

3.3.	Amortissements	11

3.4.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	11

3.5.	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	11

4.	Tableau récapitulatif des indicateurs	13

1.	Caractérisation technique du service

1.1.	Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal

intercommunal

·	Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE GALIBIER

·	Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

·	Compétences liées au service :

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Collecte |  |  |
|  | Transport |  |  |
|  | Dépollution |  |  |
|  | Contrôle de raccordement |  |  |
|  | Elimination des boues produites |  |  |
| Et à la demande des propriétaires : | Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement |  |  |
|  | Les travaux de suppression ou d’obturation des fosses |  |  |

·	Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Montricher-Albanne, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Martin-de-la-Porte, Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire, Valmeinier

·	Existence d’une CCSPL 	  Oui                                                         Non

·	Existence d’un zonage 	  Oui, date d’approbation** Approbation en assemblée délibérante : …………..   Non

·	Existence d’un règlement de service 	  Oui, date d’approbation* : …………..   Non

1.2.	Mode de gestion du service

Le service est exploité en  régie

régie avec prestataire de service

régie intéressée

gérance

délégation de service public : affermage

délégation de service public : concession

1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d’assainissement collectif dessert __36 006__ habitants au 31/12/2016 (____ au 31/12/2015).

1.4.	Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert ____ abonnés au 31/12/2016 (____ au 31/12/2015).

La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/2015 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2016 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2016 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2016 | Variation en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montricher-Albanne | 3105 | 2855 | 250 | 312 | 0.92 |
| Saint-Martin-d'Arc | 391 | 341 | 50 | 219 | 0.87 |
| Saint-Martin-de-la-Porte | 706 | 702 | 4 | 376 | 0.99 |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 3000 | 2500 | 500 | 1593 | 0.83 |
| Valloire | 19263 | 19033 | 230 | 9361 | 0.99 |
| Valmeinier | 9541 | 9514 | 27 | 2633 | 0.98 |
| Total | ____36006 | 34945 | 1061 | 14494____ | ____% |

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : ____.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de ____ abonnés/km) au 31/12/2016. (____ abonnés/km au 31/12/2015).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de ____ habitants/abonné au 31/12/2016. (____ habitants/abonné au 31/12/2015).

1.5.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de ____0 au 31/12/2016 (__0__ au 31/12/2015).

1.6.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

·	____ km de réseau unitaire hors branchements,

·	____ km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de __81.8__ km (____81.8 km au 31/12/2015).

_4_____ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d’équipement (cf. annexe) | Localisation | Volume éventuel de stockage |
| --- | --- | --- |
| Détecteur d’humidité | Pr St Michel |  |
| Détecteur d’humidité | Pr St Martin la Porte |  |
| Détecteur d’humidité | Pr Montricher Albanne |  |
| Débitmétre sur conduite | Pr les Culées |  |

1.7.	Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE

Code Sandre de la station : 060973306002

| Caractéristiques générales |
| --- |
| Filière de traitement (cf. annexe) | Biofiltre |
| Date de mise en service | 09/01/2006 |
| Commune d’implantation | Valloire (73306) |
| Lieu-dit |  |
| Capacité nominale STEU en EH (1) | 35000 |
| Nombre d’abonnés raccordés |  |
| Nombre d’habitants raccordés |  |
| Débit de référence journalier admissible en m3/j | 6120 |
| Prescriptions de rejet |
| Soumise à | Autorisation en date du ... | 11 Aout 2003 par Arreté Préfectoral |
|  | Déclaration en date du ... |  |
| Milieu récepteur du rejet | Type de milieu récepteur | Eau douce de surface |
|  | Nom du milieu récepteur | Arc (rivière) |
| Polluant autorisé | Concentration au point de rejet (mg/l) | et / ou | Rendement (%) |
| DBO5 | 25 | et | ou | 83 |
| DCO | 125 | et | ou | 75 |
| MES | 35 | et | ou | 90 |
| NGL |  | et | ou |  |
| NTK |  | et | ou |  |
| pH |  | et | ou |  |
| NH4+ | 11 | et | ou | 80 |
| Pt |  | et | ou |  |
| Charges rejetées par l’ouvrage |
| Date du bilan 24h | Conformité (Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |
|  |  | DBO5 | DCO | MES | NGL | Pt |
|  |  | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % |
| Charges 24 h |  | 384 kg/j |  | 1171 kg/j |  | 277 kg/j |  |  |  |  |  |

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.8.	Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.8.1.	Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

| Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice 2015 en tMS | Exercice 2016 en tMS |
| --- | --- | --- |
| Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE (Code Sandre : 060973306002) |  |  |
| Total des boues produites |  | 223 |

1.8.2.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

| Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice 2015 en tMS | Exercice 2016 en tMS |
| --- | --- | --- |
| Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE (Code Sandre : 060973306002) | 196 | 223 |
| Total des boues évacuées | 196 | 223 |

2.	Indicateurs de performance

2.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2016, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de ___97_% des ____ abonnés potentiels (____% pour 2015).

2.2.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

|  | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l’exercice 2016 | Conformité exercice 2015 0 ou 100 | Conformité exercice 2016 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE | 580,27 | ____ | ____ |

Pour l’exercice 2016, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est ____ (____ en 2015).

2.3.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2016 | Conformité exercice 2015 0 ou 100 | Conformité exercice 2016 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE | 580,27 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2015).

2.4.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|  | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2016 | Conformité exercice 2015 0 ou 100 | Conformité exercice 2016 0 ou 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE | 580,27 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en 2015).

2.5.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

·	le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,

·	la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration SAINT MICHEL DE MAURIENNE :

| Filières mises en oeuvre | tMS |
| --- | --- |
| Valorisation agricole | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Compostage | Conforme | 223 |
|  | Non conforme |  |
| Incinération | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Evacuation vers une STEU (1) | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Autre : ... | Conforme |  |
|  | Non conforme |  |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |  | 223 |

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2016, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2015).

3.	Financement des investissements

3.1.	Montants financiers

|  | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- |
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | ____ | ____ |
| Montants des subventions en € |  |  |
| Montants des contributions du budget général en € |  |  |

3.2.	Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
| --- | --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | 129 092,4 | ____ |
| Montant remboursé durant l’exercice en € | en capital |  |  |
|  | en intérêts |  |  |

3.3.	Amortissements

Pour l'exercice 2016, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2015).

3.4.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l’année précédente en € |
| --- | --- | --- |

3.5.	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
| --- | --- | --- |

4.	Tableau récapitulatif des indicateurs

|  |  | Valeur 2015 | Valeur 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicateurs descriptifs des services |  |  |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | ____ | ____ |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | ____ | ____ |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] | 196 | 223 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] | ____ | ____ |
|  | Indicateurs de performance |  |  |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | ____% | ____% |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points] | ____ | ____ |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | ____% | ____% |
| P204.3 | Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | 100% |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | 100% |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% | 100% |
| P207.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | ____ | ____ |